## Exp 2 = Ks acide benzoïque à 25
Expérience 2 : détermination du Ks de l'acide benzoïque à 25°C
préparation de la solution saturée |  |  |  | Masse molaire NaOH (g/mol) | 39.997
Grandeur mesurée | méthode utilisée | Valeur | incertitude
Volume de la solution d'acide benzoïque saturée (L) | pipette jaugée | 0.02 | 0.0003
préparation solution titrante de soude à 0,1 mol/L
Grandeur mesurée | méthode utilisée | Valeur | incertitude
masse NaOH (g) | balance | 0.4 | 0.05
Volume (L) | fiole de 100mL | 0.1 | 0.0001
Concentration en HO- (mol/L) | concentration OH- (mol/L) | 0.10001 | 0.012501
titrage pH métrique ou coloriméétrique de la solution d'acide benzoïque à 25°C
Grandeur mesurée | méthode utilisée | Valeur | incertitude
Volume équivalent (L) | Burette graduée 25mL | 0.0041 | 5e-05
Ks de l'acide benzoïque |  | 0.020502 | 0.0025932

## Acidification des océans
Influence du pH des océans sur la sollubilité de CaCO3
Ks | 5.0119e-09
Ka1 | 3.9811e-07
Ka2 | 5.0119e-11
pH | 8.2
s (mol/L) | 0.00080372
pH : 8,2 | 0.00080372
Influence de la présence d'ions Ca2+ dans l'océan
Masse molaire(g/mol) | cmassique (g/L) | [Ca2+] (mol/L)
40.1 | 0.4269 | 0.010646
∆ | 0.00011335
s (mol/L) | 4.7076e-07

## Ks acide benz à différentes T°C
Expérience 2 : détermination du Ks à différentes températures
préparation de la solution saturée |  |  |  |  | Masse molaire NaOH | 39.997
Grandeur mesurée | méthode utilisée | Valeur | incertitude
Volume de la solution d'acide benzoïque saturée (L) | pipette jaugée | 0.02 | 0.0003
On réalise différents titrages pour mesurer la constante de solubilité de l'acide benzoïque à différentes températures, attention la solution titratnte n'est pas toujours à la même concentration
préparation solution titrante de soude à 0,1 mol/L
Grandeur mesurée | méthode utilisée | Valeur | incertitude
masse NaOH (g) | balance | 0.4 | 0.05
Volume (L) | fiole de 100mL | 0.1 | 0.0001
Concentration en HO- (mol/L) | concentration OH- (mol/L) | 0.10001 | 0.012501
Dillution: préparation solution titrante de soude à 2.10^-2 mol/L
Grandeur mesurée | méthode utilisée | Valeur | incertitude
Volume solution initial (NaOH(aq)) (L) | Pipette jaugée (20mL) | 0.02 | 3e-05
Concentration en HO- de la solution mère (mol/L) |  | 0.10001 | 0.012501
Volume de la solution finale (L) | Fiole jaugée (100mL) | 0.1 | 0.0001
Concentration fille en HO- (mol/L) |  | 0.020002 | 0.0025005
titrage pH métrique de la solution d'acide benzoïque à 0°C |  |  |  | Titrer avec la soude à 2.10-2 mol/L
Grandeur mesurée | méthode utilisée | Valeur | incertitude
Volume équivalent (L) | Burette graduée 25mL | 0.015 | 5e-05
Ks (0°C) de l'acide benzoïque |  | 0.015001 | 0.0018895 |  |  |  |  | la pente est égale à -∆rH°/R
titrage pH métrique de la solution d'acide benzoïque à 10°C |  |  |  | Titrer avec la soude à 2.10-2 mol/L
Grandeur mesurée | méthode utilisée | Valeur | incertitude
Volume équivalent (L) | Burette graduée 25mL | 0.017 | 5e-05
Ks(10°C) de l'acide benzoïque |  | 0.017001 | 0.0021413
titrage pH métrique de la solution d'acide benzoïque à 25°C |  |  |  | Titrer avec la soude à 10-1 mol/L
Grandeur mesurée | méthode utilisée | Valeur | incertitude
Volume équivalent (L) | Burette graduée 25mL | 0.0045 | 5e-05
Ks( 25°C) de l'acide benzoïque |  | 0.022502 | 0.002844
titrage pH métrique de la solution d'acide benzoïque à 50°C |  |  |  | Titrer avec la soude à 10-1 mol/L
Grandeur mesurée | méthode utilisée | Valeur | incertitude
Volume équivalent (L) | Burette graduée 25mL | 0.006 | 5e-05
Ks(50°C) de l'acide benzoïque |  | 0.030002 | 0.0037856
| Température (K) | Ks valeur | incertitude |  | ln(Ks) | 1/T | ln(incertitude)
0°C | 273 | 0.015001 | 0.0018895 |  | -4.1996 | 0.003663 | 0.12596
10°C | 283 | 0.017001 | 0.0021413 |  | -4.0745 | 0.0035336 | 0.12595
25°C | 297 | 0.022502 | 0.002844 |  | -3.7942 | 0.003367 | 0.12639
50°C | 323 | 0.030002 | 0.0037856 |  | -3.5065 | 0.003096 | 0.12618