## Slide 1: Capteurs électrochimiques
Agrégation 2020

## Slide 2
Capteurs
Electrochimiques
Potentiométrie
Conductimétrie
Contrôler la concentration en Fe2+ dans l’eau
Comment?
Quel type de capteur?
Quelles grandeurs électriques ?
U2-U1=Ri
Contrôle de la qualité de l’eau
L’eau contient-elle trop d’ions Fe2+?

## Slide 3: Mesure du potentiel de l’électrode Cu2+/Cu
Cu2+(aq) + 2e- = Cu(s)
Cu2+(aq)
Nécessité d’une électrode de référence
∆V

## Slide 4: Électrodes de référence
Électrode au calomel saturée (ECS)
Demi-équation:
Hg2Cl2 (s) + 2e- = 2Hg (l) + 2Cl- (aq)
Couple Ox/Red :
Hg2Cl2 (s)/Hg(l)

## Slide 5: Électrodes de référence
Électrode standard à hydrogène (ESH)
Demi-équation:
2H+ (aq) + 2e- = H2 (g)
Couple Ox/Red :
H+(aq) / H2(g)
PH2 =1 bar

## Slide 6: Potentiel d’électrode :
V
C0(Fe2+)=1,0.10-2 mol.L-1
Vversé(Fe2+)
C0(Fe2+)=1,0.10-2 mol.L-1
V0(Fe2+)= 20 mL

## Slide 7
Analyse chimique d’une eau souterraine:
Conséquence d’une eau trop ferreuse
Eau souterraine : très enrichie en fer
Le fer est sous forme d’ions ferreux.
Réglementation :
Concentration < 0,2 mg/L
[Fe2+]<3,6.10-6 mol.L-1
Afin de mettre au point un processus de traitement, il faut auparavant réaliser une analyse chimique : Titrage des ions Fe2+ dans l’eau soutteraine

## Slide 8: Titrage potentiométrique des ions Fer (II)
Sulfate de cérium Ce(SO4)2
C=1,0.10-1 mol.L-1
Avant l’équivalence |  | ≈0 |  | 
A l’équivalence | V0.C0-xéq≈0 | Vversé.C-xéq≈0 | Xéq=V0.C0 | Xéq=V0.C0
Après l’équivalence | ≈0 |  | V0.C0 | V0.C0
Fe2+(aq) + Ce4+(aq) = Fe3+(aq) + Ce3+(aq)
Solution de Sel de Mohr
V0= 20 mL
C0 =Inconnue
V
ECS
En tout point du dosage :
V0.C0
≈0

## Slide 9: Cellule Conductimétrique

## Slide 10
Contrôle qualité d’un sérum physiologique
Sérum Physiologique concentration massique 9g/L